Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

|  |  |
| --- | --- |
| № | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 24 | ” | июля | 20 | 15 | г. |

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МОУ Ильгощинская ООШ

171428, Тверская область, Рамешковский район, с.Ильгощи, 51

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | Крыльцо-высота подъема ступени более 0,15м; отсутствие контрастной покраски первой и последней ступени | К,О,С | Уменьшить высоту ступеней; контрастная покраска первой и последней ступеней | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | К | Организация альтернативной формы обслуживания-индивидуальное обучение на дому | Технические решения невозможны |
| 2.3 | Входная площадка(перед дверью) | есть |  |  | Отсутствие противоскользящего покрытия | О,С | Устройство противоскользящего покрытия,  | ТР |
| 2.4 | Дверь(входная) | есть |  |  | - |  | Не нуждается | - |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 7 | Отсутствие противоскользящего покрытия  | С,О | Оборудование противоскользящего покрытия | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | ТР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности \*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  | ТР |

Комментарий к заключению: ТР